|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 163 214** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для нужд: ООО "Газпром газораспределение Архангельск"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | | **Предмет закупки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОКДП** | | | | | | | | | | **ОКВЭД** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед.  изм. | | | | Колич  ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Видеорегистратор AHD HQ-9616H | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Да | | | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | | | | | | | | | | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, | | | | | | | | |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | | | | | видеорегистратор 16-ти канальный гибридный.   Поддержка аналоговых D1, 960H камер и цифровых IP камер 1, 1,3 и 2 МПикс.  Поддержка ONVIF протокола. Количество каналов видео 16 BNC.   Установка до 8 SATA HDD по 3 Тб (каждый).   Имеется поддержка протокола P2P (доступ к облачному сервису). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Видеорегистратор AHD HQ-9616H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Камера видеонаблюдения Proto-W12V212IR | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 3,000 | | | | Да | | | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | | | | | | | | | | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, | | | | | | | | |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | | | | | Всепогодная ИК видеокамера, матрица 1/3" SONY ICX639BKA Super HAD CCD II (DSP NextChip 217OE (Ю.Корея), вариофокальный 2,8-12 мм объектив (внешняя регулировка), чувствительность 0.05 (Sens-up выкл., ИК выкл), увеличение чувствительности (Sens-up x 256), блок ИК диодов (28 шт.), мксимальная дальность ИК - 30 м, автоматический режим день/ночь (True ICR), диапазон рабочих температур: -35°С ~ +55°С, питание 12 В / 120 мА (550 мА с ИК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Всепогодная ИК видеокамера, матрица 1/3" SONY ICX639BKA Super HAD CCD II (DSP NextChip 217OE (Ю.Корея), вариофокальный 2,8-12 мм объектив (внешняя регулировка), чувствительность 0.05 (Sens-up выкл., ИК выкл), увеличение чувствительности (Sens-up x 256), блок ИК диодов (28 шт.), мксимальная дальность ИК - 30 м, автоматический режим день/ночь (True ICR), диапазон рабочих температур: -35°С ~ +55°С, питание 12 В / 120 мА (550 мА с ИК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | | **Условия поставки товаров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Строго в соответствии с графиком поставки товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | | **График поставки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | Срок поставки товара на склад грузополучателя | | | | | | | | | | | Колич  ество | | | | Ед.  изм. | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Видеорегистратор AHD HQ-9616H | | | | | | | | | | | | | | | | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | Штука | | | | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Камера видеонаблюдения Proto-W12V212IR | | | | | | | | | | | | | | | | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 3,000 | | | | Штука | | | | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 32 377,26 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 4 938,90 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 27 438,36 | | | | | | | | |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания первичных отгрузочных документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |