|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 163 214** |
| **Для нужд: ООО "Газпром газораспределение Архангельск"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Видеорегистратор AHD HQ-9616H | Штука | 1,000 | Да | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | видеорегистратор 16-ти канальный гибридный.
Поддержка аналоговых D1, 960H камер и цифровых IP камер 1, 1,3 и 2 МПикс.
Поддержка ONVIF протокола. Количество каналов видео 16 BNC.
Установка до 8 SATA HDD по 3 Тб (каждый).
Имеется поддержка протокола P2P (доступ к облачному сервису).
 |
| Технические характеристики предмета закупки | Видеорегистратор AHD HQ-9616H |
| 2 | Камера видеонаблюдения Proto-W12V212IR | Штука | 3,000 | Да | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, |
| Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов | Всепогодная ИК видеокамера, матрица 1/3" SONY ICX639BKA Super HAD CCD II (DSP NextChip 217OE (Ю.Корея), вариофокальный 2,8-12 мм объектив (внешняя регулировка), чувствительность 0.05 (Sens-up выкл., ИК выкл), увеличение чувствительности (Sens-up x 256), блок ИК диодов (28 шт.), мксимальная дальность ИК - 30 м, автоматический режим день/ночь (True ICR), диапазон рабочих температур: -35°С ~ +55°С, питание 12 В / 120 мА (550 мА с ИК)
 |
| Технические характеристики предмета закупки | Всепогодная ИК видеокамера, матрица 1/3" SONY ICX639BKA Super HAD CCD II (DSP NextChip 217OE (Ю.Корея), вариофокальный 2,8-12 мм объектив (внешняя регулировка), чувствительность 0.05 (Sens-up выкл., ИК выкл), увеличение чувствительности (Sens-up x 256), блок ИК диодов (28 шт.), мксимальная дальность ИК - 30 м, автоматический режим день/ночь (True ICR), диапазон рабочих температур: -35°С ~ +55°С, питание 12 В / 120 мА (550 мА с ИК)
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | ООО "Газпром газораспределение Архангельск" |
| Место (адрес) поставки товаров | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **График поставки** |
| №
п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Колич
ество | Ед.
изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Видеорегистратор AHD HQ-9616H | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 1,000 | Штука | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, |
| 2 | Камера видеонаблюдения Proto-W12V212IR | от 5 до 15 календарных дней со дня заключения договора | 3,000 | Штука | 163002, , , , Архангельск, Северодвинская, 28, 1, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 32 377,26 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 4 938,90 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 27 438,36 |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара**  | 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания первичных отгрузочных документов. |